«Комсомольск-на-Печоре»

Администрация

муниципального образования сельского поселения

«Комсомольск-на-Печоре»

сикт овмŐдчŐминса

муниципальнöй юкöнса

администрация

### Ш У Ö М

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Республика Коми, пст. Комсомольск-на-Печоре

от 27  июня  2022 г.                                                                                                     № 06/52

Об  оснащении  территории  общего пользования первичными средствами тушения пожаров и  противопожарным инвентарем

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» в целях обеспечения пожарной безопасности в местах общественного пользования населенных пунктов муниципального образования сельского поселения «Комсомольск-на-Печоре», Администрация сельского поселения «Комсомольск-на-Печоре»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Территории общего пользования сельских населённых пунктов муниципального образования сельского поселения «Комсомольск-на-Печоре»  обеспечиваются первичными средствами тушения пожаров при проведении на них массовых мероприятий.

- Территорию общего пользования  обеспечивается из расчета 2 огнетушителя с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 2А на каждые 800 м2.

- Ответственность за обеспечение места проведения массового мероприятия указанными средствами тушения пожаров возлагается на организатора массового мероприятия.

- Опубликовать настоящее постановление  и разместить на официальном сайте муниципального образования администрации муниципального образования сельского поселения «Комсомольск-на-Печоре».

- Постановление вступает в законную силу с момента официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

«Комсомольск-на-Печоре»                                   Т.А. Порядина