«Комсомольск-на-Печоре»

Администрация

муниципального образования сельского поселения

«Комсомольск-на-Печоре»

сикт овмŐдчŐминса

муниципальнöй юкöнса

администрация

### Ш У Ö М

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Республика Коми, пст. Комсомольск-на-Печоре

от 27  июня  2022 г.                                                                                                     № 06/55

Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах муниципального образования сельского поселения

«Комсомольск-на-Печоре»

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» в целях обеспечения пожарной безопасности в местах общественного пользования населенных пунктов муниципального образования сельского поселения «Комсомольск-на-Печоре», Администрация сельского поселения «Комсомольск-на-Печоре»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования сельского поселения «Комсомольск-на-Печоре» согласно приложению 1.

- Опубликовать настоящее постановление  и разместить на официальном сайте муниципального образования администрации муниципального образования сельского поселения «Комсомольск-на-Печоре».

- Постановление вступает в законную силу с момента официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

«Комсомольск-на-Печоре»                                   Т.А. Порядина

Приложение № 1 
к постановлению администрации

сельского поселения

«Комсомольск-на-Печоре»
от 27.06.2022 г. № 06/55

ПРАВИЛА

учета и проверки наружного противопожарного

водоснабжения находящегося на территории муниципального образования сельского поселения «Комсомольск-на-Печоре»

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей муниципального образования сельского поселения «Комсомольск-на-Печоре» и обязательны для исполнения в любое время года в целях пожаротушения (далее – источники противопожарного водоснабжения).

1.2. К источникам противопожарного водоснабжения: пожарные гидранты и водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

1.3. Ответственность за состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт Администрация муниципального образования сельского поселения «Комсомольск-на-Печоре», в ведении которого они находятся.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования  сельского поселения «Комсомольск-на-Печоре» по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учётом всех источников наружного противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием источников наружного противопожарного водоснабжения;

- своевременной подготовкой источников наружного противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам наружного противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд.

2.4. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд. В зимнее время площадки и подъезды к пожарным водоемам необходимо содержать очищенными от снежных заносов, производить расчистку дорог, подъездов и проездов в населенных пунктах для проезда пожарных автомобилей.

2.5. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки источников противопожарного водоснабжения

3.1. Администрация муниципального образования  сельского поселения «Комсомольск-на-Печоре» обязана вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех источников противопожарного водоснабжения, Администрация муниципального образования  сельского поселения «Комсомольск-на-Печоре» совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка источников противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.

3.4. При проверке пожарного гидранта проверяется:

-наличие на видном месте указателя установленного образца;

-возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

- степень заполнения водой и возможность его заполнения;

- герметичность задвижек (при наличии).

-состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;

-наличие крышки гидранта.

3.5. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.6. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников наружного водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.